RESIDENCE BARETASUN
115 Chemin d’Ametzague – Saint-Jean de Luz

Programme immobilier de 30 logements

        Centre Aldean 12 allée Véga 64600 Anglet Tel : 05.59.25.69.28
Descriptif sommaire des prestations

Cette notice est établie selon l’arrêté du 10 mai 1968

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier le présent document dans le cas ou les transformations envisagées n’apporteraient aucune diminution dans la qualité des prestations et seraient nécessitées par des contraintes techniques ou imprévues.

Les performances énergétiques des constructions devront permettre l’obtention de l’attestation RT2012
Application des normes en vigueur concernant la réglementation acoustique
Application des normes en vigueur concernant la réglementation anti-sismique
Application en général des normes en vigueur NF, DTU….

1 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES DES TRAVAUX
1.1. INFRASTRUCTURE
1.1.1. Fouilles
Application des normes en vigueur concernant la réglementation électrique (C15-100)
Application des normes en vigueur concernant la réglementation accessibilité PMR
. Le terrassement sera exécuté en pleine masse, à l’emplacement des bâtiments. Les terres non utilisées en remblais seront évacuées.

1.1.2. Fondations
. Le bâtiment sera fondé sur le bon sol. En fonction des résultats de l’étude de sols, les fondations seront en béton armé, réalisées en semelles superficielles isolées ou filantes, radier, puits ou pieux.

1.2. MURS ET OSSATURE
. Les épaisseurs des éléments de structure seront déterminées par le bureau d’études d’exécution de structure, et validées par le bureau de contrôle.

1.2.1. Murs de façades (aux divers niveaux, parties courantes et allège, trumeaux)
. Murs en maçonnerie de parpaings ou de briques ou de béton cellulaire suivant le principe constructif et calcul du bureau d’étude technique.
. Les murs recevront à l’intérieur un complexe isolant thermique correspondant aux normes en vigueur composé d’un panneau d’isolant et d’une plaque de plâtre.
. Les façades seront revêtues d’un enduit monocouche de finition lissée et suivant les exigences du Permis de Construire elles pourront être traitées partiellement avec des finitions ou des matériaux différents.

1.2.2. Murs porteurs à l’intérieur des locaux
. Murs en maçonnerie de parpaings selon le cas, leurs dimensions résulteront de l’étude de structure et des impératifs de construction.

1.2.3. Murs entre logements
. Murs en béton banché armé d’épaisseur 16,18 ou 20 cm, ou en maçonnerie de parpaings selon le cas, leurs dimensions résulteront de l’étude de structure et des impératifs de construction.

1.3. PLANCHERS
. Les épaisseurs des éléments de structure seront déterminées par le bureau d’études d’exécution de structure, et validées par le bureau de contrôle.

1.3.1. Plancher bas
. Plancher bas de type plancher porté ou dalle sur terre-plein, épaisseur, caractéristiques technique et dimensionnement en fonction des résultats de l’étude de sols, et suivant plans et études BET. Compris traitement termites, remontées capillaires et isolation suivant étude thermique

1.3.2. Planchers sur étage courant
. Dalle pleine en béton armé fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré dalles, sous face lisse.
. Leur épaisseur respectera l’isolement acoustique réglementaire entre logements.
. Escalier intérieur en béton, marches et contremarches revêtues de sols textiles, nez de marches….

1.3.3. Planchers et structure terrasse/balcon
. Dalle pleine en béton armé fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré-dalles, sous face lisse finition à peindre
. Structure par poteaux et poutres en béton armé suivant calculs bureau d’étude

1.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION
. Les cloisons de distribution seront de type alvéolaires plaques de plâtre de 50mm suivant positionnement
.Celles où seront fixées des charges lourdes (ex : plan vasques, barres d’appuis…) seront des cloisons plaques de plâtre 72mm sur ossature métallique avec renforts incorporés.

1.5. CONDUITS DE FUMEE ET DE VENTILATION
1.5.1. Conduits de ventilation des logements
. Des conduits métalliques galvanisés seront prévus dans les gaines techniques. Ils seront reliés aux extracteurs assurant la ventilation mécanique contrôlée de l’immeuble conformément aux préconisations de l’étude thermique afin d’atteindre le niveau RT2012.

1.6. CHUTES ET CANALISATIONS
1.6.1. Chutes d’eaux pluviales au droit des toitures
. Les descentes d’eaux pluviales seront en PVC rigide à l’intérieur des gaines techniques des logements ou des parties communes, elles seront apparentes dans les locaux de service.
Toutes les chutes seront raccordées au réseau d’eaux pluviales.

1.6.2. Chutes d’eaux usées
. Les chutes d’eau usées seront en PVC rigide, séparées ou en Chutunic, situées en gaines techniques. Elles recevront les branchements d’évacuation des appareils sanitaires et seront raccordées au réseau eaux usées – eau vannes.

1.7. CHARPENTE - COUVERTURE
1.7.1. Charpente
. Charpente bois en sapin ou pin des landes, type traditionnelle ou industrielle, traité suivant normes
. Poteaux, pannes, chevrons, avant- toit en bois finition peinture bleu luzien
. Terrasse R+1structure poteaux poutres en bois massif, lames bois pose ajourée
. Bandeaux et lambris d’avant-toits en bois finition peinture bleu luziens

1.7.2. Isolation thermique
. Isolation de caractéristiques définies par l’étude du BET Thermique.

1.7.3. Couverture
. Couverture en tuiles de terre cuite teinte et modèle suivant réglementation urbanisme en vigueur

1.7.4. Zinguerie
. Gouttières et descentes en aluminium laqué
Toutes les chutes seront raccordées au réseau d’eaux pluviales.

2 – LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS
2.1. SOLS ET PLINTHES
2.1.1. Sols et plinthes des chambres
. Performances mécaniques et acoustiques selon normes
. Sol plancher flottant stratifié Classement UPEC: U2S P3 E2/3 C2 posé sur chape et sous couche acoustique
. Plinthes bois à peindre suivant lignes précédentes

2.1.2. Sols et plinthes des séjours, dégagements, entrées, placards, et cuisines ouvertes. Performances mécaniques et acoustiques selon normes
. Sol carrelage grès émaillé format 40x40, pose sur chape et sous-couche acoustique
. Plinthes carrelées assorties

2.1.3. Sols et plinthes des salles de bains, salles d’eau, WC
. Sol carrelage grès émaillé format 40x40 Résistance à la glissance R10, pose sur chape et sous-couche acoustique
. Plinthes carrelées assorties

2.1.4. Sols des terrasses/Balcons
. Les terrasses R+1: dalle sur plots en gravillons lavés
. Les terrasses RDC : béton balayé

2.2. REVETEMENTS MURAUX COLLES
2.2.1. Pièces de service (cuisine et salle de bains)
. Faïence 20 x 20 sur mur d’adossement de l’évier (hauteur minimum 0,60m) compris retour(s) en fonctionnement du positionnement de l’évier dans la cuisine.
. Faïence 20 x 30 ou 25 x 37,5 en périphérie de la douche à hauteur d’huisserie
. Entourage et plage bac à douche carrelé

2.3 .MENUISERIES EXTERIEURES TOUTES PIECES
. Les portes fenêtres seront PVC blanc ouvrant à la française suivant plans.
. Les fenêtres seront en PVC blanc à ouverture à la française sur allèges vitrées suivant positionnement.
. Les châssis seront en PVC blanc à ouverture à la française
L’ensemble des menuiseries sera en double vitrage isolant assurant les isolements acoustiques et thermiques réglementaires, vitrages anti-effraction suivant positionnement
. Dimensions suivant plans architecte.
2.4. FERMETURES EXTERIEURES
. Les portes fenêtres (suivant plans) seront équipées de volets roulants à lames PVC avec manœuvre manuelle pour les ouvrants à la française, lame finale renforcée, caissons recevant les volets roulants en bloc PVC isolés selon études thermiques. Option par commande électrique.
Volets bois battants (suivant plans) finition à peindre teinte bleu luzien

2.5. MENUISERIE INTERIEURES
2.5.1. Huisseries et bâtis
. Les huisseries seront en bois à peindre.

2.5.2. Portes intérieures des appartements
. Portes isoplanes alvéolaires, finition pré-peintes ou laquées d’usine épaisseur 40mm à âme alvéolaire avec poignée en aluminium.
. Condamnation à clé dans les chambres
. Salles de bains, salles d’eau, WC équipés de condamnation par verrou et décondamnation par l’extérieur.
. Boîtes aux lettres collectives
. Butoirs de portes

2.5.3. Portes d’entrée
. Portes d’entrée à âme pleine thermoacoustique pré-peintes, épaisseur 40mm suivant étude acoustique, finition à peindre.
. Joints isophoniques dans huisseries métalliques, serrure 3 points, butée de porte et seuil suisse, conforme à la réglementation PMR.

2.5.4. Portes de placards
. Placards de plus de 1,00m de largeur emplacement suivant plan : portes toutes hauteurs coulissantes type Sogal ou similaire.
. Placards de moins de 1,00m de largeur emplacement suivant plan : portes ouvrantes à la française.
. Equipement de placards : sans objet.

2.6 SERRURERIE ET GARDE-CORPS
2.6.1. Garde-corps
. Brise soleil de tympan en bois sur ossature métallique finition peinture bleu luzien
. Garde-corps bois sur ossature métallique finition peinture bleu luzien

2.8. PEINTURES
2.8.1. Peintures extérieures :
2.8.1.1. Sur boiseries
. Peinture glycérophtalique satinée ou lasure ou vernis

2.8.1.2. Sur serrurerie (non thermolaquée)
. 1 couche de primaire d’accrochage, 1 couche d’antirouille et 2 couches de finition

2.8.2. Peintures intérieures :
2.8.2.1. Sur menuiseries
. Sur menuiseries à peindre : huisseries bois de toutes les pièces, portes palières – portes intérieures, plinthes, trappes diverses : il sera appliqué une couche d’impression et 2 couches de peinture de finition glycérophtalique.

2.8.2.2. Sur murs
. Après préparation du support, il sera appliqué une peinture lisse teinte au choix de l’architecte sur l’ensemble des pièces y compris placards

2.8.2.3. Sur plafonds:
. Préparation à l’enduit, projection d’enduit gouttelettes grain fin sur l’ensemble des pièces y compris placards, plus peinture dans pièces humides

2.8.2.4. Sur canalisations et tuyauterie s:
. Sur les canalisations et tuyauteries apparentes, il sera appliqué une couche d’apprêt et deux
couches de peinture glycérophtalique

2.8.2.5. Sur garde-corps métalliques intérieur s:
. Une couche d’apprêt, une couche de peinture antirouille puis une couche de finition

2.9. EQUIPEMENTS INTERIEURS
2.9.1. Equipements cuisines
- Réseaux en attente pour futur un aménagement.
- Cuisine équipée : En option

2.9.2. Equipements sanitaire et plomberie
2.9.2.1. Distribution d’eau froide
. L’alimentation générale s’effectuera par la colonne montante en tube PVC pression, disposée dans la gaine palière. La distribution s’effectuera pour partie par canalisation PER
(Polyéthylène réticulé) sous fourreaux en dalle, et pour partie par canalisations apparentes en
tube cuivre ou PER.

2.9.2.2. Distribution d’eau chaude
. La distribution s’effectuera pour partie par canalisation PER (polyéthylène réticulé) sous
fourreaux en dalle, et pour partie par canalisations apparentes en tube cuivre ou PER.

2.9.2.3. Branchements en attente
. Suivant configuration du logement une simple ou une double alimentation et évacuation seront prévus dans les cuisines pour le lave-linge et le lave-vaisselle. L’alimentation et l’évacuation du lave-linge pourront éventuellement si la norme l’autorise être prévues en salle
de bains, en salle d’eau ou dans le placard technique suivant plan.

2.9.2.5. Evacuation EU - EV
. Les évacuations seront réalisées en tuyau PVC apparents, raccordées aux chutes verticales collectives.

2.9.2.6. Appareils sanitaires
. Tous les appareils sanitaires seront de couleur blanche au choix du Maître d’ouvrage.
Suivant plans :
. Vasque en porcelaine vitrifiée posée sur plan, meuble sous vasque, miroir et bandeaux lumineux.

. Douche type bac ultra plat en porcelaine vitrifiée type idéal standard ou équivalent selon plan architecte.

. WC équipé d’une cuvette en porcelaine vitrifiée avec abattant double et réservoir adossé, mécanisme 3 et 6 litres type idéal standard ou équivalent selon plan architecte

2.9.2.7. Evier
. Attentes EC/EF et EU
. Evier : sans objet

2.9.2.8. Robinets
. Robinets mitigeurs mécaniques sur tous les appareils (vasque, douche) type Hanse Grohe ou équivalent.

2.9.3. Chauffage, production eau chaude sanitaire et ventilation
Le choix du système se fera en fonction des résultats et conclusion de l’étude thermique

.2.9.3.1. Chauffage gaz et production d’eau chaude sanitaire
Les hypothèses suivantes peuvent être envisagées
. Démarches administratives
. Distribution à l’intérieur des logements
. Chaudière individuelle gaz à condensation et micro accumulation à ventouses verticales 3CE ou horizontales extérieures suivant positionnement
. Production d’eau chaude par la chaudière
. Thermostat d’ambiance
. Radiateurs monotubes acier sur consoles pour l’ensemble des pièces selon études techniques

2.9.3.2. Ventilation :
. Ventilation mécanique contrôlée de type hygroréglable B, selon les normes en vigueur.

2.9.3.3. Conduits et prises de ventilation :
. Bouche d’extraction VMC cuisines, buanderie, salles d’eau, WC.

2.9.3.4. Conduits et prises d’air frais :
. Grille d’entrée d’air frais hygroréglable suivant calcul de l’étude thermique en matière
plastique, posées dans les caissons V.R. ou sur les châssis des pièces principales.

En fonction du système de chauffage et de ventilation déterminés par le bureau d’études thermiques, des soffites ou des faux plafonds seront nécessairement réalisés dans certains appartements réduisant ainsi la hauteur de certaines pièces à 2.30m.

2.9.4. Equipements électriques
2.9.4.1. Type de l’installation :
. L’installation électrique sera de type encastré avec pour origine le tableau d’abonné encastré avec porte ou intégré dans un placard, équipé d’un disjoncteur général, des coupe-circuits affectés et du comptage.
Un radiateur sèche-serviettes sera prévu dans les salles d’eau
Un point lumineux ainsi qu’une prise sera prévu sur les terrasses
. Appareillage de couleur blanc type espace blanc de chez Arnould ou équivalent, tous les
circuits seront reliés à la prise de terre.
. Gestionnaire d’énergie, détecteur de fumée.

2.9.4.2. Puissance desservie
. La puissance à fournir sera déterminée, selon le type de logement et les calculs thermiques.

2.9.4.3. Equipement de chaque pièce :
. Suivant le niveau de prestations défini par la norme NF C 15.100., et conforme à la réglementation PMR.

2.9.5. Equipements de télécommunications
2.9.5.1. Radio - TV
. La résidence sera équipée d’une installation permettant de recevoir les 6 chaînes nationales
et la TNT (Canal + et TNT non décodées) ; installation d’un réseau avec prise TV/FM dans
le séjour et chambre principale.

2.9.5.2. Téléphone
. Installation d’une prise dans séjour et une dans chaque chambre.

2.9.5.3. Fibre optique
. La résidence sera pré-équipée d’une installation et raccordements individuels en fibre.

2.9.5.4. Commande d’ouverture à l’entrée du logement
. Un vidéophone avec combiné mural placé dans l’entrée de l’appartement permettra de converser avec le visiteur et de commander à distance l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble.

3 – PARTIES COMMUNES INTERIEURES AUX IMMEUBLES
3.1. HALL D’ENTREE
 3.1.1. Sol
. Carrelage grès cérame ou équivalent.
. Tapis brosse incorporé conforme à la réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation aux personnes à mobilité réduite.

3.1.2. Parois
. Revêtement mural décoratif, décoration faite par l’architecte.

3.1.3. Plafond
. Faux plafond décoratif acoustique

3.1.4. Eléments de décoration
. Un miroir argenté sera disposé dans le hall, dimensions 0,70m x 1,70m de hauteur

3.1.5. Portes d’accès
. La porte d’entrée sera constituée de deux vantaux vitrés tiercés en aluminium ou acier laqué avec ferme porte.

3.1.6. Panneau d’affichage
. Un tableau d’affichage sera prévu par hall d’entrée ou intégré dans l’ensemble boîtes aux lettres.

3.1.7. Eléments de décoration
. Les circulations communes au rez-de-chaussée seront protégées thermiquement de l’extérieur par le SAS du hall d’entrée, et il ne sera pas prévu de chauffage.

3.1.8. Equipement électrique
. Il sera prévu des spots lumineux encastrés dans le faux plafond ou appliques murales commandés par bouton poussoir ou détecteur de présence.
. Une prise de courant 16 A+T sera placée dans la gaine technique palière sur la ligne des
services généraux.
Portier audio-video conforme à la réglementation en vigueur au droit de l’entrée à l’extérieur

3.2. CIRCULATIONS INTERIEURES (REZ-DE-CHAUSSEE ET ETAGES)
3.2.1. Sols
. Les sols RDC et étages seront revêtus d’un sol souple type moquette, avec plinthes bois à peindre.

3.2.2. Murs
. Les murs seront revêtus d’une peinture lisse ou revêtement mural décoratif, décoration faite par l’architecte.

3.2.3. Plafonds
. Faux plafonds démontables au droit des réseaux.

3.2.4. Chauffage
. Il n’est pas prévu de chauffage dans les circulations communes

3.2.5. Equipements électriques
. Une prise de courant 16A+T sera placée dans la gaine technique palière de tous les niveaux,
sur le circuit des services généraux.
. L’éclairage sera assuré par appliques ou hublots ou spots dans circulations, commandées par
bouton-poussoir sur minuterie ou par détecteur de présence.

3.3. ESCALIER D’ACCES AUX ETAGES
3.3.1. Sols des paliers
. Les paliers d’escalier seront revêtus d’un revêtement de sol textile type moquette

3.3.2. Escaliers (marches, contremarches), limons, plinthes, garde-corps, sous face de la paillasse
. Les marches et contremarches seront revêtues d’un sol textile type moquette.
. La sous-face de la paillasse recevra un enduit projeté.
. Les mains courantes seront en acier, peints.
. Un garde-corps en serrurerie clos le palier au dernier étage.

3.3.3. Eclairage
. L’éclairage se fera par appliques ou hublots commandés par bouton poussoir sur minuterie
ou par détecteur de présence.

3.4. LOCAUX COMMUNS (suivant plans)
3.4.1. Local déchets
. Un local est prévu accessible à l’entrée du site.
. Un robinet de puisage et un siphon de sol seront également prévus.
. Il sera prévu un éclairage par hublot commandé par un simple interrupteur sur minuterie.
. Ventilation naturelle.

3.4.2. Local Vélos
. Un local est prévu à l’intérieur du bâtiment avec accès depuis le porche d’entrée pour le stationnement des vélos.
. Sol : Dalle de béton brut finition soignée.
. Il sera prévu un éclairage en applique de type hublots commandé par un simple interrupteur sur minuterie
. Ventilation naturelle

3.4.3. Local MO
. Un local est prévu depuis le Porche d’entrée avec un accès réservé au personnel technique.
. Il sera prévu un éclairage en applique de type hublots commandé par un simple interrupteur sur minuterie
. Ventilation naturelle

3.4.4. Ascenseur
Ascenseur de type embarqué suivant prescriptions techniques. L’ascenseur sera conforme à la règlementation en vigueur au moment de l’exécution des travaux, au point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en œuvre et de l’emploi.
Le sol de la cabine sera carrelé dito Hall d’entrée

4 – EQUIPEMENTS GENERAUX
. Fibre optique
. La résidence sera équipée d’une installation et raccordements individuels en fibre optique suivant disponibilité du concessionnaire.

4.2. ALIMENTATION EN EAU
4.2.1. Comptage
. Comptage général d’eau froide. Distribution horizontale en PVC pression jusqu’en pied de
gaine.

4.2.2. Suppresseurs – réducteurs et régulateurs de pression – Traitement de l’eau
. L’installation d’alimentation en eau sera réalisée conformément aux exigences techniques et
réglementaires.
. Suppresseurs ou détendeurs si nécessaires.

4.2.3. Colonnes montantes
. La distribution des logements se fera en PVC, pression ou cuivre, située dans les gaines techniques des parties communes.
. Vannes d’isolement avec purge en pied de colonne.

4.2.4. Branchements particuliers
. En gaine technique, il sera prévu un robinet de coupure générale par logement, ainsi qu’un manchon by-pass permettant la pose de compteurs individuels.

4.3. ALIMENTATION EN ELECTRICITE
4.3.1. Comptage des services généraux
. Le tableau disjoncteurs et compteur seront installés dans la gaine technique RDC.

4.3.2. Branchements et comptages particuliers
. Les tableaux disjoncteurs et compteurs seront installés dans les entrées ou dégagements des appartements.
. Les lignes de téléreport seront ramenées en partie communes pour permettre le relevé à distance des compteurs.
. Gestionnaire de consommation selon RT 2012

5 – PARTIES COMMUNES EXTERIEURES AUX IMMEUBLES ET LEURS
EQUIPEMENTS
. Les parties communes extérieures et les espaces verts en particulier seront réalisés selon l’étude de l’architecte.

5.1. VOIRIE ET PARKINGS
5.1.1. Sols
. les sols des parkings et voiries réalisés en enrobés conforme à la réglementation PMR
. bordurettes séparatives espaces verts ou murets de soutènement suivant plans

5.2. ESPACES VERTS
6.2.1. Plantations d’arbres et arbustes
. Les espaces verts seront réalisés conformément au plan d’aménagement de l’architecte.

5.2.2. Engazonnement
. Suivant plan de masse

5.3. ECLAIRAGE EXTERIEUR
5.3.1. Signalisation des voiries
. L’éclairage sera assuré par candélabres situées au droit des parkings, des cheminements piétons et des entrées, commandés par interrupteur crépusculaire ou reliés à une horloge crépusculaire ou à un détecteur de présence.

5.3.2. Eclairage des circulations
. L’éclairage des espaces extérieurs sera réalisé par bornes lumineuses
suivant plan d’architecte, commandé par interrupteur crépusculaire ou à une horloge crépusculaire.

5.4. CLOTURES
5.4.1. Clôture en mitoyenneté
La clôture sera constituée d’un grillage thermolaqué simple torsion entre potelets métalliques hauteur suivant plans et positionnement.

5.5. RESEAUX DIVERS
5.5.1. Eau
. L’alimentation en eau se fera par un branchement sur le réseau de la compagnie concessionnaire jusqu’au compteur général situé dans l’immeuble ou dans une niche extérieure.

5.5.2. Electricité
. L’alimentation générale en électricité se fera depuis le réseau basse tension d’ERDF
jusqu’au local basse tension, ou au coffret de façade, en fonction des exigences de ERDF.

5.5.3. Egouts
. Les évacuations d’égouts seront raccordées, sur les réseaux d’assainissement en voirie sur le domaine public.

5.5.4. Evacuation des eaux de pluie
. Branchements réalisés sur réseau public après passage vers le bassin de rétention sous voirie des Parkings.

5.5.5. Télécommunications
. Le raccordement des lignes téléphoniques se fera depuis le réseau France Télécom pour la distribution des logements.

Fait à ……………………… Le …………………….

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

LE RESERVANT	LE RESERVATAIRE